## ammendanti
COMPOST - AMMENDANTI COMPOSTATI MISTI
PARAMETRI ANALIZZATI PRESSO IL SITO DI TERNI
Metodo | Prova | Unità di Misura | LQ | Sezione Responsabile Analisi | N° Aliquote | Quantitativo Minimo campione per ogni aliquota
UNI 10780:1998 Appendice H | Salmonella spp. (I replica) | Pres/Ass in 25g | Assente | Microbiologia alimenti e acque | 5 (per Campioni ufficiali) 1 (per Campioni non ufficiali) | 500 gr
UNI 10780:1998 Appendice H | Salmonella spp. (II replica) | Pres/Ass in 25g | Assente
UNI 10780:1998 Appendice H | Salmonella spp. (III replica) | Pres/Ass in 25g | Assente
UNI 10780:1998 Appendice H | Salmonella spp. (IV replica) | Pres/Ass in 25g | Assente
UNI 10780:1998 Appendice H | Salmonella spp. (V replica) | Pres/Ass in 25g | Assente
Rapporti ISTISAN 2002/3 | Escherichia coli (I replica) | MPN/g
Rapporti ISTISAN 2002/3 | Escherichia coli (II replica) | MPN/g
Rapporti ISTISAN 2002/3 | Escherichia coli (III replica) | MPN/g
Rapporti ISTISAN 2002/3 | Escherichia coli (IV replica) | MPN/g
Rapporti ISTISAN 2002/3 | Escherichia coli (V replica) | MPN/g
ACCETTAZIONE CAMPIONI : LUNEDI E MARTEDI
PARAMETRI ANALIZZATI PRESSO IL SITO DI PERUGIA
UNI 10780:1998 Appendice K | Indice di Germinazione (diluizione 30%) | % | 0 | Ecotossicologia | 1 | 500 gr
ACCETTAZIONE CAMPIONI : LUNEDI E MARTEDI
CNR IRSA 1 Q64 vol.3 1985 | pH | unità pH | - | Chimica Suolo e Rifiuti | 3 (per Campioni ufficiali) 1 (per Campioni non ufficiali) | 1000gr
CNR IRSA 2 Q64 vol.2 1984 | Solidi totali:residuo secco a 105 °C | % | -
CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1985 | Residuo (600 °C) | %
DCIM 27/07/1984 | Rapporto C/N | -
DM 13/09/99 SO n°185 GU n°248 21/10/1999 Met VII.1 | Carbonio organico totale (T.O.C.) | %s.s. | < 0,05
Manuale ANPA 3/2001 Metodo 11 | Carbonio umico e fulvico | %s.s. | < 0,50
DM 13/09/99 SO n°185 GU n°248 21/10/1999 Met XV.1 | Fosforo totale (P) | %s.s. | < 0,001
DM 13/09/99 SO n°185 GU n°248 21/10/1999 Met VII.1 | Azoto totale (N) | %s.s. | -
Manuale ANPA 3/2001 Metodo 14 | Azoto organico | %s.s. | < 0,01
Manuale ANPA 3/2001 Metodo 4 | Inerti litoidi (fraz. >= 5mm) | %s.s. | -
Manuale ANPA 3/2001 Metodo 4 | Materiali plastici, vetro e metalli (fraz. >= 2mm) | %s.s. | -
EPA 3050 B 1996 o EPA 3051 A 2007+EPA 6010 C 2007 | Cromo totale | mg/kg s.s. | < 5,0
EPA 3050 B 1996 o EPA 3051 A 2007+EPA 6010 C 2007 | Rame | mg/kg s.s. | < 5,0
EPA 3050 B 1996 o EPA 3051 A 2007+MP-PG-C 01 rev 0 2010 | Mercurio | mg/kg s.s. | < 0,10
EPA 3050 B 1996 o EPA 3051 A 2007+EPA 6010 C 2007 | Cadmio | mg/kg s.s. | < 0.10
EPA 3050 B 1996 o EPA 3051 A 2007+EPA 6010 C 2007 | Nichel | mg/kg s.s. | < 5,0
EPA 3050 B 1996 o EPA 3051 A 2007+EPA 6010 C 2007 | Piombo | mg/kg s.s. | < 5,0
CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1985 | Cromo VI | mg/kg s.s. | < 0,20
EPA 3050 B 1996 o EPA 3051 A 2007+EPA 6010 C 2007 | Zinco | mg/kg s.s. | < 5,0
EPA 3050 B 1996 o EPA 3051 A 2007+EPA 6010 C 2007 | Potassio | %s.s.
ACCETTAZIONE CAMPIONI : DAL LUNEDI AL VENERDI